様式第１（第３条関係）（表面）

市への提出日を記入

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書

○○年○月○○日

伊勢崎市長　様

届出者  　　住所　 伊勢崎市今泉町二丁目410

氏名・名称　 伊勢崎市㈱

代表者　 代表取締役　伊勢崎　太郎

水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定により、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

| 工場又は事業場の名称 |  | ○○株式会社 △△事業所 | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 |  | 〒○○○－○○○○ 伊勢崎市△△１－２－３ | ※受理年月日 | 年 月 日 |
| 第５条第１項関係 | 特定施設の種類 | 65 酸又はアルカリによる表面処理施設 66 電気めっき施設 | ※施設番号 |  |
|  | 有害物質使用特定施設の該当の有無 | 有 ☑ 無 □ | ※審査結果 |  |
|  | △特定施設の構造 | 別紙１のとおり。 | ※備考 |  |
|  | △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の場合に限る。） | 該当箇所にチェック ※有害物質については、水質汚濁防止法施行令第２条に該当するもの 別紙１の２のとおり。 |  |  |
|  | △特定施設の使用の方法 | 別紙２のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙３のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の汚染状態及び量 | 別紙４のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の排水系統別の汚染状態及び量 | 別紙５のとおり。 |  |  |
|  | △排出水に係る用水及び排水の系統 | 別紙６のとおり。 |  |  |
| 第５条第２項関係 | 有害物質使用特定施設の種類 |  |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の構造 | 別紙７のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の使用の方法 | 別紙８のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙９のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水の浸透の方法 | 別紙10のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 | 別紙11のとおり。 |  |  |

様式第１　（裏面）

| 第５条第３項関係 | 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | □ 有害物質使用特定施設 □ 有害物質貯蔵指定施設 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造 | 別紙12のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備 | 別紙13のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法 | 別紙14のとおり。 |  |  |
|  | △施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統又は施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 | 別紙15のとおり。 |  |  |

備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指定地域特定施設にあつては、名称）を記載すること。

２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。

３  有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。

４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。

５　※印の欄には、記載しないこと。

６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限つて欄を設けること。

７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。

８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。

別紙１

特定施設の構造

変更に該当する別紙１～１５に変更前・変更後を記入する

（変更に該当しない別紙の提出は不要）

＜変更前＞　　　　　　　　　　　＜変更後＞

| 工場又は事業場における施設番号 | ○○棟 １ | ○○棟 １ |
| --- | --- | --- |
| 特定施設号番号及び名称 | 65 酸又はアルカリによる表面処理施設 | 65 酸又はアルカリによる表面処理施設 |
| 型式 | 浸漬式 （△△△社製 ＣＭ－５） | 浸漬式 （△△△社製 ＣＭ－５） |
| 構造 | 鉄製、内部を塩化ビニールライニング （資料１：構造図） | 鉄製、内部を塩化ビニールライニング （資料１：構造図） |
| 主要寸法 | ・酸浸槽1m×1m×1.5m×1槽 | ・酸浸槽1m×1m×1.5m×1槽 |
| 能力 | ねじ 3,000個／日 | ねじ 3,000個／日 |
| 配置 | めっき工場棟１階 西 （資料２：主要施設等の配置図） | めっき工場棟１階 東 （資料２：主要施設等の配置図） |
| 設置年月日 | 年 月 日 ※使用届の場合に記入。 | 年 月 日 ※使用届の場合に記入。 |
| 特定施設の位置の変更の場合は図面に変更前・変更後として記載すること 工事着手予定年月日 | ○○年○月○○日 | ○○年○月○○日 |
| 工事完成予定年月日 | ○○年○月○○日 | ○○年○月○○日 |
| 使用開始予定年月日 | ○○年○月○○日 | ○○年○月○○日 |
| その他参考となるべき事項 | 床面は厚さ100mmのコンクリート 周囲には側溝を設け、流出を防止 | 床面は厚さ100mmのコンクリート 周囲には側溝を設け、流出を防止 |

備考　１　配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

２　その他参考となるべき事項の欄には、当該特定施設が有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。

別紙１の２

特定施設の設備

＜変更前＞　　　　　　　　　　　＜変更後＞

| 工場又は事業場における施設番号 | ○○棟 １ | ○○棟 １ |
| --- | --- | --- |
| 特定施設号番号及び名称 | 65 酸又はアルカリによる表面処理施設 | 65 酸又はアルカリによる表面処理施設 |
| 設備 | 地下配管、排水溝、ためます | 地上配管、排水溝、ためます |
| 構造 | 配管 ステンレス製 排水溝、ためます コンクリート製、厚さ50mm （資料５：設備構造） | 配管 ステンレス製 排水溝、ためます コンクリート製、厚さ50mm （資料５：設備構造） |
| 主要寸法 | 配管 直径100mm×30m 排水溝 幅300mm×深さ200mm×10m ためます 500mm×500mm×400mm | 配管 直径100mm×30m 排水溝 幅300mm×深さ200mm×10m ためます 500mm×500mm×400mm |
| 配置 | めっき工場１階 西 （資料３：設備配置図） | めっき工場１階 東 （資料３：設備配置図） |
| 設置年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | ○○年○月○○日 | ○○年○月○○日 |
| 工事完成予定年月日 | ○○年○月○○日 | ○○年○月○○日 |
| 使用開始予定年月日 | ○○年○月○○日 | ○○年○月○○日 |
| その他参考となるべき事項 |  | 地下配管を地上配管に変更 |

特定施設の位置の変更の場合は図面に変更前・変更後として記載すること

備考　１　有害物質使用特定施設に該当しない場合には、本様式を提出することを要しない。

２　配置の欄には、当該特定施設の設備の配置を記載すること。

別紙２

特定施設の使用の方法

＜変更前＞　　　　　　　　　　　＜変更後＞

| 工場又は事業場における施設番号 |  | ○○棟 １ |  | ○○棟 １ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定施設号番号及び名称 |  | 65 酸又はアルカリによる表面処理施設 |  | 65 酸又はアルカリによる表面処理施設 |  |
| 設置場所 |  | めっき工場棟１階 |  | めっき工場棟１階 |  |
| 操業の系統 |  | クロメート処理を行うもの （資料６ 操業の系統図） |  | クロメート処理を行うもの （資料６ 操業の系統図） |  |
| 使用時間間隔 |  | 10時～16時 |  | 10時～18時 |  |
| 1日当たりの使用時間 |  | 6時間 |  | 8時間 |  |
| 使用の季節的変動 |  | 6月～12月のみ使用 |  | 6月～12月のみ使用 |  |
| 変更前・変更後の薬品についてMSDS、SDSのコピーを別途添付する 原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び1日当たりの使用量 |  | 原材料名：①硫酸 ②無水クロム酸 使用方法：①希釈して表面処理 ②溶解させｸﾛﾒｰﾄ浴 使用料 ：①0.65ｋｇ/日 ②3.3ｋｇ/日 （資料９ 成分表等） |  | 原材料名：①希硫酸 ②クロム酸 使用方法：①希釈して表面処理 ②溶解させｸﾛﾒｰﾄ浴 使用料 ：①1ｋｇ/日 ②7ｋｇ/日 （資料９ 成分表等） |  |
| 汚水等の汚染状態 | 種類・項目 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
|  | ph | 1～2 | 2 | 1～2 | 2 |
|  | BOD | 80 | 100 | 80 | 100 |
|  | SS | 2000 | 25000 | 2000 | 25000 |
|  | 亜鉛含有量 | 20 | 30 | 20 | 30 |
|  | 六価クロム化合物 | 10 | 40 | 10 | 40 |
|  | クロム含有量 | 10 | 40 | 10 | 40 |
|  | ※単位：ｍｇ/L（ｐHは無単位） |  |  |  |  |
| 汚水等の量 (m3／日) |  | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
|  |  | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 |
| その他参考となるべき事項 |  | 有害物質使用特定施設 - 薬品の交換は、2回/月程度 - 廃液は中和処理して、排水処理施設へ |  | 有害物質使用特定施設 - 薬品の交換は、3回/月程度 - 廃液は中和処理して、排水処理施設へ |  |

備考　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙３

汚水等の処理の方法

＜変更前＞　　　　　　　　　　　＜変更後＞

| 工場又は事業場における施設番号 |  | 工程系排水処理施設 |  |  |  | 工程系排水処理施設 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 処理施設の設置場所 |  | （資料２：配置図） |  |  |  | （資料２：配置図） |  |  |  |
| 設置年月日 |  | ○○年○月○○日 |  |  |  | ○○年○月○○日 |  |  |  |
| 工事着手予定年月日 |  | ○○年○月○○日 |  |  |  | ○○年○月○○日 |  |  |  |
| 工事完成予定年月日 |  | ○○年○月○○日 |  |  |  | ○○年○月○○日 |  |  |  |
| 使用開始予定年月日 |  | ○○年○月○○日 |  |  |  | ○○年○月○○日 |  |  |  |
| 種類及び型式 |  | 連続式 |  |  |  | 連続式 |  |  |  |
| 構造 |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ（資料１０：構造・寸法等） |  |  |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ（資料１０：構造・寸法等） |  |  |  |
| 主要寸法 |  | 全体8m×10m×2m（資料１０：構造・寸法等） |  |  |  | 全体8m×10m×2m（資料１０：構造・寸法等） |  |  |  |
| 能力 |  | ２０ｍ３/日 |  |  |  | ２０ｍ３/日 |  |  |  |
| 処理の方式 |  | 連続式（油水分離、ｸﾛﾑ還元、凝集沈殿、ろ過、中和 等） |  |  |  | 連続式（油水分離、ｸﾛﾑ還元、凝集沈殿、ろ過、中和 等） |  |  |  |
| 処理の系統 |  | 資料１１：工程フロー図 |  |  |  | 資料１１：工程フロー図 |  |  |  |
| 集水及び導水の方法 |  | 床面排水を集水溝で集め、埋設管で処理施設まで導水（資料７：経路） |  |  |  | 床面排水を集水溝で集め、埋設管で処理施設まで導水（資料７：経路） |  |  |  |
| 使用時間間隔 |  | １０時～１８時 |  |  |  | ９時～１８時 |  |  |  |
| 1日当たりの使用時間 |  | ８時間 |  |  |  | ９時間 |  |  |  |
| 使用の季節変動 |  | なし |  |  |  | なし |  |  |  |
| 消耗資材の1日当たりの用途別使用量 |  | 水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ 2kg/日(中和) 硫酸 2kg/日(中和) 亜硫酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ 2kg/日(ｸﾛﾑ還元) ＰＡＣ 20kg/日(凝集沈殿) |  |  |  | 水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ 4kg/日(中和) 希硫酸 3kg/日(中和) 亜硫酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ 2kg/日(ｸﾛﾑ還元) ＰＡＣ 20kg/日(凝集沈殿) |  |  |  |
| 変更前・変更後の薬品についてMSDS、SDSのコピーを別途添付する 汚水等の汚染状態及び量 | 種類・項目 | 通常 |  | 最大 |  | 通常 |  | 最大 |  |
|  |  | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 |
|  | ｐH | 1～2 | 7.0 | 2 | 7.5 | 1～2 | 7.0 | 2 | 7.5 |
|  | BOD | 80 | 10 | 100 | 15 | 80 | 10 | 100 | 15 |
|  | SS | 2000 | 20 | 2500 | 30 | 2000 | 20 | 2500 | 30 |
|  | ｎ-ﾍｷｻﾝ抽出物質 | 20 | 1 | 15 | 2 | 20 | 1 | 15 | 2 |
|  | 亜鉛含有量 | 10 | 0.7 | 30 | 1.5 | 10 | 0.7 | 30 | 1.5 |
|  | 六価クロム化合物 | 10 | ND | 2 | 0.2 | 10 | ND | 2 | 0.2 |
|  | クロム含有量 | 18 | 1.0 | 25 | 2.0 | 18 | 1.0 | 25 | 2.0 |
|  | 銅含有量 | 20 | 1.0 | 30 | 2.0 | 20 | 1.0 | 30 | 2.0 |
|  | 溶解性鉄含有量 | 16 | 2.0 | 20 | 3.0 | 16 | 2.0 | 20 | 3.0 |
|  | 量(m3／日) | 12 | 12 | 19 | 19 | 12 | 12 | 19 | 19 |
| 残さの種類、1月間の種類別生成量及び処理方法 |  | ・廃油(50kg/月) ・ｽﾗｯｼﾞ(600kg/月)は、脱水した後、 産業廃棄物処理業者（○○会社）に処理委託 |  |  |  | ・廃油(50kg/月) ・ｽﾗｯｼﾞ(600kg/月)は、脱水した後、 産業廃棄物処理業者（○○会社）に処理委託 |  |  |  |
| 排出水の排出方法 |  | 排水口１→水路→○○川（排水口の位置は、資料７のとおり） |  |  |  | 排水口１→水路→○○川（排水口の位置は、資料７のとおり） |  |  |  |
| その他参考となるべき事項 |  | 放流槽にpH自動記録系及び警報機を設置 |  |  |  | 放流槽にpH自動記録系及び警報機を設置 |  |  |  |

備考　1　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

2　排出水の排出方法の欄には、排水口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。

別紙４

排出水の汚染状態及び量

＜変更前＞　　　　　　　　　　　＜変更後＞

| 工場又は事業場における施設番号 |  | 排 水 口 １ （工程・生活排水） |  | 排 水 口 １ （間接冷却水・工程・生活排水） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排出水の汚染状態 | 種類・項目 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
|  | ｐH | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 |
|  | BOD | 10 | 15 | 10 | 15 |
|  | SS | 20 | 30 | 20 | 30 |
|  | ｎ-ﾍｷｻﾝ抽出物質 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | 日間平均10 m3以上は次項目も記入 |  |  |  |  |
|  | 窒素含有量 | 30 | 60 | 30 | 60 |
|  | りん含有量 | 4 | 8 | 4 | 8 |
|  | 事業場の使用薬品から必要に応じて項目を追加すること |  |  |  |  |
|  | 単位：mg/L (ｐＨ除く) |  |  |  |  |
| 排出水の量 (m3／日) |  | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
|  |  | １７ | ２４ | ５０ | ７０ |
| その他参考となるべき事項 |  |  |  |  |  |

備考　排出水の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙６

用水及び排水の系統

| 用水及び排水の系統 | 変更前・変更後 別紙図面のとおり |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途別用水使用量 | 用途 | 使用水 | 用水使用量(m3／日) |
|  | めっき等工程系 | 水道水 | 12 |
|  | 生活系・ボイラー | 水道水 | 7 |
|  | 冷却水・冷却塔用水 | 井戸水 | 36 |
|  | 計 |  | 55 |

別紙12

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の構造

＜変更前＞　　　　　　　　　　　＜変更後＞

| 工場又は事業場における施設番号 | ○○棟 １ | ○○棟 １ |
| --- | --- | --- |
| 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | 有害物質貯蔵指定施設 | 有害物質貯蔵指定施設 |
| 型式 | 貯蔵タンク （○○ 社製 △△） | 貯蔵タンク （○○ 社製 △△） |
| 構造 | ステンレス製（構造図は資料○のとおり） （資料１：施設の構造図） | ステンレス製（構造図は資料○のとおり） （資料１：施設の構造図） |
| 主要寸法 | 直径1500mm×6000mm×２基 | 直径1500mm×6000mm×２基 使用・貯蔵施設の位置の変更の場合は図面に変更前・変更後として記載すること |
| 能力 | 貯蔵量 各10000Ｌ | 貯蔵量 各10000Ｌ |
| 配置 | 化学工場の屋外に設置 （資料２：主要施設等の配置図） | 化学工場の屋内に設置 （資料２：主要施設等の配置図） |
| 床面及び周囲 | 床面は厚さ100mmのコンクリートで、エポキシ樹脂で被覆 周囲には防液堤を設け、流出を防止（貯留量●m3） ※防液堤等について、可能な場合には容量を記入 | 床面は厚さ100mmのコンクリートで、エポキシ樹脂で被覆 周囲には防液堤を設け、流出を防止（貯留量●m3） ※防液堤等について、可能な場合には容量を記入 |
| 設置年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | ○○年○月○○日 | 年 月 日 |
| 工事完成予定年月日 | ○○年○月○○日 | 年 月 日 |
| 使用開始予定年月日 | 「配置」の欄には、地下に設置されている場合には、その旨記載すること 「床面及び周囲」の欄には、床下又は本体下部に目視可能な空間の有無についても記載すること。 貯蔵施設本体が「地下貯蔵施設」である場合は、「その他参考となるべき事項」に液面計や漏洩検知装置の有無について記載すること。 ○○年○月○○日 | 年 月 日 |
| その他参考となるべき事項 |  |  |

備考　配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

別紙13

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の設備

＜変更前＞　　　　　　　　　　　＜変更後＞

| 工場又は事業場における施設番号 | ○○棟 １ | ○○棟 １ |
| --- | --- | --- |
| 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | 有害物質貯蔵指定施設 | 有害物質貯蔵指定施設 |
| 設備 | 地上配管、バルブ、フランジ | 地上配管、バルブ、フランジ |
| 構造 | ステンレス製 （資料５：設備の構造図） | ステンレス製 （資料５：設備の構造図） |
| 主要寸法 | 地上配管 直径200mm×50m バルブ ２箇所 フランジ ３箇所 ポンプ １台 | 地上配管 直径200mm×50m バルブ ２箇所 フランジ ３箇所 ポンプ １台 |
| 配置 | タンクA-1から●●施設（工場棟西 1階）まで （資料３：設備の配置図） | タンクA-1から●●施設（工場棟東 1階）まで （資料３：設備の配置図） |
| 設置年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | ○○年○月○○日 | ○○年○月○○日 |
| 工事完成予定年月日 | ○○年○月○○日 | 使用・貯蔵施設の位置の変更の場合は図面に変更前・変更後として記載すること ○○年○月○○日 |
| 使用開始予定年月日 | ○○年○月○○日 | ○○年○月○○日 |
| その他参考となるべき事項 |  |  |

備考　配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備の配置を記載すること。

別紙14

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の使用の方法

＜変更前＞　　　　　　　　　　　＜変更後＞

| 工場又は事業場における施設番号 | ○○棟 １ | ○○棟 １ |
| --- | --- | --- |
| 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | 有害物質貯蔵指定施設 | 有害物質貯蔵指定施設 |
| 設置場所 | 化学工場の屋外から化学工場の１階 | 化学工場の屋外から化学工場の１階 |
| 操業の系統 | ○○反応施設にベンゼンを供給 （資料６ 操業の系統図） | ○○反応施設にベンゼンを供給 （資料６ 操業の系統図） |
| 使用時間間隔 | １週間に１回 | ２週間に１回 |
| １日当たりの使用時間 | １時間／回 | ３時間／回 |
| 使用の季節的変動 | なし | なし |
| 原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び１日当たりの使用量（有害物質使用特定施設の場合に限る。） |  |  |
| 貯蔵する有害物質の種類（有害物質貯蔵指定施設の場合に限る。） | ベンゼン（○～○％） （資料９ 成分表等） | ベンゼン（○～○％） （資料９ 成分表等） |
| その他参考となるべき事項 | 変更前・変更後の薬品についてMSDS、SDSのコピーを別途添付する |  |

備考　有害物質貯蔵指定施設の場合には、使用時間間隔の欄及び１日当たりの使用時間の欄には、それぞれ当該施設への有害物質を含む水の供給時における当該施設の使用時間間隔及び使用時間を記載すること。

別紙15

用水及び排水の系統（搬入及び搬出の系統）

| 施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統（有害物質使用特定施設の場合に限る。）又は貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統（有害物質貯蔵指定施設の場合に限る。） | 変更前・変更後 別紙図面のとおり |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途別用水使用量 | 用途 | 使用水 | 用水使用量(㎥／日) |
|  | めっき等工程系 | 水道水 | 12 |
|  | 生活系・ボイラー | 水道水 | 7 |
|  | 冷却水・冷却塔用水 | 井戸水 | 36 |
|  | 計 |  | 55 |

備考　有害物質貯蔵指定施設の場合には、用途別用水使用量の欄には記載しないこと。

届出参考事項

| Ⅰ | 業 種 （主要製品） |  |  |  | ○○○業 |  |  |  |  |  | 資本金 |  |  | ○○ 千円 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 従業員数 |  |  |  | 従業員数 |  | ○○ 人 |  |  |  | 電話番号 |  |  | 本社 |  | ○○○-○○○-○○○○ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工場従業員 |  | ○○ 人 |  |  |  |  |  |  | 工場 |  | ○○○-○○○-○○○○ |  |  |  |  |
|  | 面積 |  |  |  | 敷 地 |  | ○○ ㎡ |  |  |  | 担当部課名 及び担当者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 建物（延） |  | ○○ ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅱ | ば い 煙 関 係 | 施設 番号 |  | 使用時間等 |  |  |  | 燃料 |  |  |  |  |  |  | 製造用 暖房用 の 別 |  | 処理施設 |  |  |  |
|  |  |  |  | 時／日 |  | 日／月 | 日／年 | 種類 |  | 比重 | 使用量 |  |  |  |  |  | 種類 | 共用の 有 無 | 台数 | 新設既 設の別 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日(最大) |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ | 騒 音 ・ 振 動 | 50ｍ以内の学校・病院等 |  |  |  |  |  | 有無 |  | 工場の主要 特定施設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建 物 構 造 | 建物番号 |  |  | １ |  |  | ２ |  |  |  |  | ３ |  |  |  | ４ |  |  |
|  |  |  | 建物内の 主要施設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主体構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋根構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外壁構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内壁構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 窓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空調の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅳ | 操業時間 |  |  |  |  | 時 分～ 時 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公害関係届出 該当事項 |  |  |  |  | ばい煙・粉じん・水質・騒音・振動・管理者・責任者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅴ | 〔案内図〕（別添でもよい） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅵ | 用途地域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | メッシュコード |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 騒音振動区域の区分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水流入 メッシュコード |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考   1  Ⅰ・Ⅳ及びⅤについては、必ず記入してください。

2  Ⅱについては、ばい煙関係の届出の場合に記入してください。

3  Ⅲについては、騒音または振動関係の届出の場合に記入してください。

4  Ⅵについては、記入しないでください。

今回届出に係る特定施設を含む事業場内の全ての特定施設について記載

特定施設一覧表

| 施行令別表第１の番号 | 特定施設の名称 | 今回届出後の台数 |
| --- | --- | --- |
| 65 | 酸又はアルカリによる表面処理施設 | ２台 |
| 66 | 電気めっき施設 | １台 |