様式第１（第３条関係）（表面）

市への提出日を記入

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書

○○年○月○○日

伊勢崎市長　様

住所　 伊勢崎市今泉町二丁目410

氏名・名称　 伊勢崎市㈱

代表者　 代表取締役　伊勢崎　太郎 　㊞

水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定により、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

| 工場又は事業場の名称 |  | ○○株式会社 △△事業所 | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 |  | 〒○○○－○○○○ 伊勢崎市△△１－２－３ | ※受理年月日 | 年 月 日 |
| 第５条第１項関係 | 特定施設の種類 | 65 酸又はアルカリによる表面処理施設 66 電気めっき施設 | ※施設番号 |  |
|  | 有害物質使用特定施設の該当の有無 | 有 ☑ 無 □ | ※審査結果 |  |
|  | △特定施設の構造 | 別紙１のとおり。 | 該当箇所にチェック ※有害物質については、水質汚濁防止法施行令第２条に該当するもの ※備考 |  |
|  | △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の場合に限る。） | 別紙１の２のとおり。 |  |  |
|  | △特定施設の使用の方法 | 別紙２のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙３のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の汚染状態及び量 | 別紙４のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の排水系統別の汚染状態及び量 | 別紙５のとおり。 |  |  |
|  | △排出水に係る用水及び排水の系統 | 別紙６のとおり。 |  |  |
| 第５条第２項関係 | 有害物質使用特定施設の種類 |  |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の構造 | 別紙７のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の使用の方法 | 別紙８のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙９のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水の浸透の方法 | 別紙10のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 | 別紙11のとおり。 |  |  |

様式第１　（裏面）

| 第５条第３項関係 | 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | □ 有害物質使用特定施設 □ 有害物質貯蔵指定施設 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造 | 別紙12のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備 | 別紙13のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法 | 別紙14のとおり。 |  |  |
|  | △施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統又は施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 | 別紙15のとおり。 |  |  |

備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指定地域特定施設にあつては、名称）を記載すること。

２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。

３有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。

４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。

５　※印の欄には、記載しないこと。

６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限つて欄を設けること。

７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。

８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。

９　氏名（法人にあつてはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあつてはその代表者）が署名することができる。

有害物質使用特定施設の場合、別紙２（使用の方法）については、以下の点に留意すること

届出様式においては義務とはなっていないが、管理要領、点検頻度、同等以上の点検の内容などについて、必要に応じて添付することが望ましい。

その他参考となるべき事項の欄には、有害物質使用特定施設の場合において、有害物質の製造、処理を行っている場合には、製造、処理を行っている有害物質の種類を記載することが望ましい（届出がなされた特定施設のうち、どの施設が有害物質使用特定施設になるかを把握するため）。なお、有害物質を使用している場合、原材料の欄に記載される場合には、改めて記載する必要はないが、記載されていない場合にはその他参考となるべき事項の欄に記載する。

別紙１

各々の特定施設について記入（用紙が足りない場合はコピーして記入する）

特定施設の構造

| 工場又は事業場における施設番号 | ○○棟 １ | ○○棟 ２ |
| --- | --- | --- |
| 特定施設号番号及び名称 | 65 酸又はアルカリによる表面処理施設 | 66 電気めっき施設 |
| 型式 | 浸漬式 （△△△社製 ＣＭ－５） | 全自動バレル回転式 （△△△社製 ＺＢ－Ａ１） |
| 構造 | 鉄製、内部を塩化ビニールライニング （資料１：構造図） | 鉄製、内部を塩化ビニールライニング （資料１：構造図） |
| 主要寸法 | ・酸浸槽1m×1m×1.5m×1槽 | ・装置全体で 1m×10m×1.5m |
| 製品名及び能力を記載すること 能力 | ねじ 3,000個／日 | ねじ 5,000個／日 |
| 配置については、工場全体における特定施設の位置が確認できるものを別途図面に記載すること 配置 | めっき工場棟１階 （資料２：主要施設等の配置図） | めっき工場棟１階 （資料２：主要施設等の配置図） |
| 設置年月日 | 年 月 日 ※使用届の場合に記入。 | 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | ○○年○月○○日 | ○○年○月○○日 |
| 工事完成予定年月日 | ○○年○月○○日 | ○○年○月○○日 |
| 使用開始予定年月日 | ○○年○月○○日 | ○○年○月○○日 |
| その他参考となるべき事項 | 床面は厚さ100mmのコンクリート 周囲には側溝を設け、流出を防止 | 有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。 防液堤等については、可能な場合には容量を記入すること。 |

備考　１　配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

２　その他参考となるべき事項の欄には、当該特定施設が有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。

別紙１の２

有害物質使用特定施設の有の場合記入すること

特定施設の設備

| 工場又は事業場における施設番号 | ○○棟 １ | ○○棟 ２ |
| --- | --- | --- |
| 特定施設号番号及び名称 | 65 酸又はアルカリによる表面処理施設 | 66 電気めっき施設 |
| 設備 | 地上配管、排水溝、ためます | 排水溝 |
| 構造 | 配管 ステンレス製 排水溝、ためます コンクリート製、厚さ50mm （資料５：設備構造） | コンクリート製、厚さ50mm （資料５：設備構造） |
| 主要寸法 | 配管 直径100mm×30m 排水溝 幅300mm×深さ200mm×10m ためます 500mm×500mm×400mm | 幅300mm×深さ20mm×３m （途中でＢ－１の排水溝と合流） |
| 配置 | めっき工場１階 （資料３：設備配置図） | めっき工場１階 （資料３：設備配置図） |
| 設置年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | ○○年○月○○日 | ○○年○月○○日 |
| 工事完成予定年月日 | ○○年○月○○日 | ○○年○月○○日 |
| 使用開始予定年月日 | ○○年○月○○日 | ○○年○月○○日 |
| その他参考となるべき事項 | 配管については、 地下配管（トレンチ）、地下配管（埋設）などのケースも考えられる。トレンチの場合はトレンチの構造についても記載すること |  |

備考　１　有害物質使用特定施設に該当しない場合には、本様式を提出することを要しない。

２　配置の欄には、当該特定施設の設備の配置を記載すること。

「設備」の欄には、施設に付帯する配管等、排水溝等の設備の名称を記載すること

「構造」の欄には、設備の材質を記載するとともに、検知設備を有する場合にはその旨記載すること

「主要寸法」の欄については、設備のうち、主なものについて寸法を記載すること

「配置」の欄については、建物の名称・位置等を記載するとともに、地下に設置されている場合にはその旨を明記すること。

有害物質を含む水が流れない場合には、構造等に関する基準が適用されないので、その他参考となるべき事項の欄にその旨記載すること。

有害物質使用特定施設設置の場合は届出とは別途添付すること

・管理要領（有害物質漏洩時の緊急措置）

・点検簿（有害物質使用場所床面、有害物質の通る排管について）

別紙2

特定施設の使用の方法

| 工場又は事業場における施設番号 |  | ○○棟 １ |  |  | ○○棟 ２ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定施設号番号及び名称 |  | 65 酸又はアルカリによる表面処理施設 |  |  | 66 電気めっき施設 |  |
| 設置場所 |  | めっき工場棟１階 |  |  | めっき工場棟１階 |  |
| 操業の系統 |  | クロメート処理を行うもの （資料６ 操業の系統図） |  |  | △△めっきを行う （資料６ 操業の系統図） |  |
| 使用時間間隔 |  | 10時～16時 |  |  | 10時～16時 |  |
| 1日当たりの使用時間 |  | 6時間 |  |  | ６時間 |  |
| 使用の季節的変動 |  | 6月～12月のみ使用 |  |  | 6月中旬～7月中旬 100％稼動 12月中旬～1月下旬 30％稼動 その他 70％稼動 |  |
| 使用全薬品のMSDS、SDSのコピーを添付する 原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び1日当たりの使用量 |  | 原材料名：①硫酸 ②無水クロム酸 使用方法：①希釈して表面処理 ②溶解させｸﾛﾒｰﾄ浴 使用料 ：①0.65ｋｇ/日 ②3.3ｋｇ/日 （資料９ 成分表等） |  |  | 原材料名：①塩化亜鉛 ②無水クロム酸 ③ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 使用方法：①②メッキ剤として使用 ③原液のまま脱脂剤 使用料 ：①5ｋｇ/日 ②10ｋｇ/日 ③原液10ℓ/日 （資料９ 成分表等） |  |
| 汚水等の汚染状態 | 種類・項目 | 通 常 |  | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  | ph | 1～2 | 2 |  | 1～2 | 2 |
|  | BOD | 80 | 100 |  | 20 | 30 |
|  | SS | 2000 | 25000 |  | 800 | 900 |
|  | 亜鉛含有量 | 20 | 30 |  | 20 | 30 |
|  | 六価クロム化合物 | 10 | 40 |  | 10 | 40 |
|  | クロム含有量 | 10 | 40 |  | 18 | 25 |
|  | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  |  | 0.5 | 1 |
|  | ※単位：ｍｇ/L（ｐHは無単位） |  |  |  |  |  |
| 汚水等の量 (m3／日) |  | 通常 |  | 最大 | 通常 | 最大 |
|  |  | 6.0 |  | 9.5 | 6.0 | 9.5 |
| その他参考となるべき事項 |  | 有害物質使用特定施設 - 薬品の交換は、2回/月程度 - 廃液は中和処理して、排水処理施設へ |  |  | 有害物質使用特定施設 ・ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝは全量回収で業者処分委託（○○会社） 委託会社名を記入 |  |

備考　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

使用している汚水の処理施設について記入（排水処理施設、浄化槽、油水分離槽等）

別紙3

汚水等の処理の方法

| 工場又は事業場における施設番号 |  | 工程系排水処理施設 |  |  |  |  | 浄化槽 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 処理施設の設置場所 |  | （資料２：配置図） |  |  |  |  | （資料２：配置図） |  |  |  |
| 設置年月日 |  | ○○年○月○○日 |  |  |  |  | ○○年○月○○日 |  |  |  |
| 工事着手予定年月日 |  | ○○年○月○○日 |  |  |  |  | ○○年○月○○日 |  |  |  |
| 工事完成予定年月日 |  | ○○年○月○○日 |  |  |  |  | ○○年○月○○日 |  |  |  |
| 使用開始予定年月日 |  | ○○年○月○○日 |  |  |  |  | ○○年○月○○日 |  |  |  |
| 種類及び型式 |  | 連続式 |  |  |  |  | 浄化槽（40人槽） ○○㈱ △△型 型00□000000 |  |  |  |
| 構造 |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ（資料１０：構造・寸法等） |  |  |  |  | ＦＲＰ（資料１０：構造・寸法等） |  |  |  |
| 主要寸法 |  | 全体8m×10m×2m（資料１０：構造・寸法等） |  |  |  |  | 全体5m×2m×2m（資料１０：構造・寸法等） |  |  |  |
| 能力 |  | ２０ｍ３/日 |  |  |  |  | ８ｍ３/日 |  |  |  |
| 処理の方式 |  | 連続式（油水分離、ｸﾛﾑ還元、凝集沈殿、ろ過、中和 等） |  |  |  |  | 嫌気ろ床接触ばっ気方式 |  |  |  |
| 処理の系統 |  | 資料１１：工程フロー図 |  |  |  |  | 同左 |  |  |  |
| 集水及び導水の方法 |  | 床面排水を集水溝で集め、埋設管で処理施設まで導水（資料７：経路） |  |  |  |  | （資料７：経路） |  |  |  |
| 使用時間間隔 |  | １０時～１８時 |  |  |  |  | 連続 |  |  |  |
| 1日当たりの使用時間 |  | ８時間 |  |  |  |  | ２４時間 |  |  |  |
| 使用の季節変動 |  | なし |  |  |  |  | なし |  |  |  |
| 使用全薬品のMSDS、SDSのコピーを添付する 消耗資材の1日当たりの用途別使用量 |  | 水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ 2kg/日(中和) 硫酸 2kg/日(中和) 亜硫酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ 2kg/日(ｸﾛﾑ還元) ＰＡＣ 20kg/日(凝集沈殿) |  |  |  |  | 次亜塩素酸ｶﾙｼｳﾑ 適量(消毒剤) |  |  |  |
| 汚水等の汚染状態及び量 | 種類・項目単位：mg/L(ｐＨ除く) | 通常 |  | 最大 |  |  | 通常 |  | 最大 |  |
|  |  | 処理前 | 処理後 | 処理前 |  | 処理後 | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 |
|  | ｐH | 1～2 | 7.0 | 2 | 7.5 |  | 6～9 | 7.0 | 9 | 7.5 |
|  | BOD | 80 | 10 | 100 | 15 |  | 60 | 15 | 80 | 20 |
|  | SS | 2000 | 20 | 2500 | 30 |  | 80 | 20 | 90 | 25 |
|  | ｎ-ﾍｷｻﾝ抽出物質 | 20 | 1 | 15 | 2 |  | 8 | 5 | 10 | 5 |
|  | 亜鉛含有量 | 10 | 0.7 | 30 | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  | 六価クロム化合物 | 10 | ND | 2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
|  | クロム含有量 | 18 | 1.0 | 25 | 2.0 |  |  |  |  |  |
|  | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.5 | ND | 1 | 0.1 |  |  |  |  |  |
|  | 銅含有量 | 20 | 1.0 | 30 | 2.0 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性鉄含有量 | 16 | 2.0 | 20 | 3.0 |  |  |  |  |  |
|  | 量(m3／日) | 12 | 12 | 19 |  | 19 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| 残さの種類、1月間の種類別生成量及び処理方法 |  | ・廃油(50kg/月) ・ｽﾗｯｼﾞ(600kg/月)は、脱水した後、 産業廃棄物処理業者（○○会社）に処理委託 |  |  |  |  | ・汚泥(2㎥/月)は、一般廃棄物として処理する。 |  |  |  |
| 排出水の排出方法 |  | 排水口１→水路→○○川（排水口の位置は、資料７のとおり） |  |  |  |  | 同左 |  |  |  |
| その他参考となるべき事項 |  | 放流槽にpH自動記録系及び警報機を設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　1　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

2　排出水の排出方法の欄には、排水口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。

道路側溝に接続している排水口について、全て記入（雨水も含む）

別紙4

排出水の汚染状態及び量

| 工場又は事業場における施設番号 |  | 排 水 口 １ （工程・生活排水） |  | 排 水 口 ２ （間接冷却水・雨水） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排出水の汚染状態 | 種類・項目 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
|  | ｐH | 7.0 | 7.5 | 6.4～8.0 |  |
|  | BOD | 10 | 15 |  |  |
|  | SS | 20 | 30 |  |  |
|  | ｎ-ﾍｷｻﾝ抽出物質 | 1 | 2 |  |  |
|  | 日間平均10 m3以上は次項目も記入 |  |  |  |  |
|  | 窒素含有量 | 30 | 60 |  |  |
|  | りん含有量 | 4 | 8 |  |  |
|  | 事業場の使用薬品から必要に応じて項目を追加すること |  |  |  |  |
|  | 単位：mg/L (ｐＨ除く) |  |  |  |  |
| 排出水の量 (m3／日) |  | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
|  |  | １７ | ２４ | ３５ | ４０ |
| その他参考となるべき事項 |  |  |  |  |  |

備考　排出水の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙6

用水及び排水の系統

| 用水及び排水の系統 | ○用排水のバランスシート（単位：ｍ３／日） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途別用水使用量 | 用途 | 使用水 | 用水使用量(m3／日) |
|  | めっき等工程系 | 水道水 | 12 |
|  | 生活系・ボイラー | 水道水 | 7 |
|  | 冷却水・冷却塔用水 | 井戸水 | 36 |
|  | 計 |  | 55 |

届出参考事項

| Ⅰ | 業 種 （主要製品） |  |  |  | ○○○業 |  |  |  |  |  | 資本金 |  |  | ○○ 千円 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 従業員数 |  |  |  | 従業員数 |  | ○○ 人 |  |  |  | 電話番号 |  |  | 本社 |  | ○○○-○○○-○○○○ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工場従業員 |  | ○○ 人 |  |  |  |  |  |  | 工場 |  | ○○○-○○○-○○○○ |  |  |  |  |
|  | 面積 |  |  |  | 敷 地 |  | ○○ ㎡ |  |  |  | 担当部課名 及び担当者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 建物（延） |  | ○○ ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅱ | ば い 煙 関 係 | 施設 番号 |  | 使用時間等 |  |  |  | 燃料 |  |  |  |  |  |  | 製造用 暖房用 の 別 |  | 処理施設 |  |  |  |
|  |  |  |  | 時／日 |  | 日／月 | 日／年 | 種類 |  | 比重 | 使用量 |  |  |  |  |  | 種類 | 共用の 有 無 | 台数 | 新設既 設の別 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日(最大) |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ | 騒 音 ・ 振 動 | 50ｍ以内の学校・病院等 |  |  |  |  |  | 有無 |  | 工場の主要 特定施設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建 物 構 造 | 建物番号 |  |  | １ |  |  | ２ |  |  |  |  | ３ |  |  |  | ４ |  |  |
|  |  |  | 建物内の 主要施設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主体構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋根構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外壁構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内壁構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 窓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空調の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅳ | 操業時間 |  |  |  |  | 時 分～ 時 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公害関係届出 該当事項 |  |  |  |  | ばい煙・粉じん・水質・騒音・振動・管理者・責任者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅴ | 〔案内図〕（別添でもよい） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅵ | 用途地域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | メッシュコード |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 騒音振動区域の区分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水流入 メッシュコード |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考   1  Ⅰ・Ⅳ及びⅤについては、必ず記入してください。

2  Ⅱについては、ばい煙関係の届出の場合に記入してください。

3  Ⅲについては、騒音または振動関係の届出の場合に記入してください。

4  Ⅵについては、記入しないでください。

今回届出に係る特定施設を含む事業場内の全ての特定施設について記載

特定施設一覧表

| 施行令別表第１の番号 | 特定施設の名称 | 今回届出後の台数 |
| --- | --- | --- |
| 65 | 酸又はアルカリによる表面処理施設 | ２台 |
| 66 | 電気めっき施設 | １台 |

添付資料等一覧

| 添付 | 資料番号 | 資料の名称 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ○ | 資料１ | 工場案内図 | 当該事業所までの案内図（位置図、住宅地図等） 事業場の各排水口から流入する一級河川までの経路も記載 縮尺5万分の1で排水口位置及び汚水排出経路を記載したものが望ましい |
| ○ | 資料２ | 特定施設等・汚水等の処理施設及びこれらに関連する主要施設の配置図 | 事業場における主要特定施設の設置場所を明示。汚水等の処理施設等も記載 |
| ○ | 資料３ | 有害物質使用特定施設等に係る設備配置図 | 建物の名称・位置等を記載するとともに、地下に設置されている場合にはその旨を記載 |
| ○ | 資料４ | 特定施設等の構造図・仕様書・カタログ類 | 構造図・仕様書・カタログ類等 |
| ○ | 資料５ | 有害物質使用特定施設等に係る設備の構造図・仕様書・カタログ類 | 施設底面、配管、排水溝等の構造図・仕様書・カタログ類 |
| ○ | 資料６ | 特定施設等を含む操業の系統 | 原材料（資材）の工場受入から、製品として搬出されるまでの全ての系統をフロー図として作成する フロー図の中で、特定施設の箇所を明示 各段階で、給排水・廃液の発生があれば記入 |
| ○ | 資料７ | 用水及び排水の系統図 | 用水及び排水の収支を記載。 |
|  | 資料８ | 有害物質の搬入搬出系統図 | 有害物質貯蔵指定施設がある場合に添付 |
| ○ | 資料９ | 使用する原材料等の成分表・ＭＳＤＳ等 | 使用している薬品や原材料等の成分や性質の分かるもの |
| ○ | 資料10 | 汚水等の処理施設の構造図・仕様書・カタログ類 | 事業場における処理施設の設置場所を明示 排水処理施設の構造図（平面図、立面図等）を添付 |
| ○ | 資料11 | 汚水等の処理の系統 | 処理施設の処理の系統図。 |
| ○ | 資料12 | 汚水等の処理施設の設計計算書 | 処理施設の能力等を根拠付ける設計計算書（仕様書等） |