様式第１（第３条関係）（表面）

市への提出日を記入

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書

○○年○月○○日

伊勢崎市長　様

住所　 伊勢崎市今泉町二丁目410

氏名・名称　 伊勢崎市㈱

代表者　 代表取締役　伊勢崎　太郎

水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定により、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

| 工場又は事業場の名称 |  | ○○株式会社 △△事業所 | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 |  | 〒○○○－○○○○ 伊勢崎市△△１－２－３ | ※受理年月日 | 年 月 日 |
| 第５条第１項関係 | 特定施設の種類 |  | ※施設番号 |  |
|  | 有害物質使用特定施設の該当の有無 | 有 □ 無 □ | ※審査結果 |  |
|  | △特定施設の構造 | 別紙１のとおり。 | ※備考 |  |
|  | △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の場合に限る。） | 別紙１の２のとおり。 |  |  |
|  | △特定施設の使用の方法 | 別紙２のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙３のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の汚染状態及び量 | 別紙４のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の排水系統別の汚染状態及び量 | 別紙５のとおり。 |  |  |
|  | △排出水に係る用水及び排水の系統 | 別紙６のとおり。 |  |  |
| 第５条第２項関係 | 有害物質使用特定施設の種類 |  |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の構造 | 別紙７のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の使用の方法 | 別紙８のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙９のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水の浸透の方法 | 別紙10のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 | 別紙11のとおり。 |  |  |

該当箇所にチェック

※有害物質については、水質汚濁防止法施行令第２条に該当するもの

様式第１　（裏面）

| 第５条第３項関係 | 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | □ 有害物質使用特定施設 ☑ 有害物質貯蔵指定施設 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造 | 別紙12のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備 | 別紙13のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法 | 別紙14のとおり。 |  |  |
|  | △施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統又は施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 | 別紙15のとおり。 |  |  |

備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指定地域特定施設にあつては、名称）を記載すること。

２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。

３  有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。

４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。

５　※印の欄には、記載しないこと。

６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限つて欄を設けること。

７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。

８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。

別紙12

化学工場のケース

めっき工場のケース

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の構造

| 工場又は事業場における施設番号 | ○○棟 １ | ○○棟 ２ |
| --- | --- | --- |
| 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | 有害物質貯蔵指定施設 | 有害物質貯蔵指定施設 |
| 型式 | 貯蔵タンク （○○ 社製 △△） | 貯蔵タンク （○○ 社製 △△） |
| 構造 | ステンレス製（構造図は資料○のとおり） （資料１：施設の構造図） | ポリエチレン製（構造図は資料○のとおり） （資料１：施設の構造図） |
| 主要寸法 | 直径1500mm×6000mm×２基 | 1000mm×1000mm×1500mm×１基 |
| 能力 | 貯蔵量 各10000Ｌ | 貯蔵量 1500L |
| 配置については、工場全体における特定施設の位置が確認できるものを別途図面に記載すること 配置 | 化学工場の屋外に設置 （資料２：主要施設等の配置図） | めっき工場の屋外に設置 （資料２：主要施設等の配置図） |
| 床面及び周囲 | 床面は厚さ100mmのコンクリートで、エポキシ樹脂で被覆 周囲には防液堤を設け、流出を防止（貯留量●m3） ※防液堤等について、可能な場合には容量を記入 | 床面は厚さ100mmのコンクリート 周囲には側溝を設け、流出を防止 |
| 設置年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | ○○年○月○○日 | ○○年○月○○日 |
| 工事完成予定年月日 | ○○年○月○○日 | ○○年○月○○日 |
| 使用開始予定年月日 | 「配置」の欄には、地下に設置されている場合には、その旨記載すること 「床面及び周囲」の欄には、床下又は本体下部に目視可能な空間の有無についても記載すること。 貯蔵施設本体が「地下貯蔵施設」である場合は、「その他参考となるべき事項」に液面計や漏洩検知装置の有無について記載すること。 ○○年○月○○日 | ○○年○月○○日 |
| その他参考となるべき事項 |  |  |

備考　配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

別紙13

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の設備

| 工場又は事業場における施設番号 | ○○棟 １ | ○○棟 ２ |
| --- | --- | --- |
| 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | 有害物質貯蔵指定施設 | 有害物質貯蔵指定施設 |
| 設備 | 地上配管、バルブ、フランジ | なし |
| 構造 | ステンレス製 （資料５：設備の構造図） | 配管については、 地下配管（トレンチ）、地下配管（埋設）などのケースも考えられる。トレンチの場合はトレンチの構造についても記載すること |
| 主要寸法 | 地上配管 直径200mm×50m バルブ ２箇所 フランジ ３箇所 ポンプ １台 |  |
| 配置 | タンクA-1から●●施設（工場棟1階）まで （資料３：設備の配置図） |  |
| 設置年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | ○○年○月○○日 | ○○年○月○○日 |
| 工事完成予定年月日 | ○○年○月○○日 | ○○年○月○○日 |
| 使用開始予定年月日 | ○○年○月○○日 | ○○年○月○○日 |
| その他参考となるべき事項 |  |  |

備考　配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備の配置を記載すること。

「設備」の欄には、施設に付帯する配管等、排水溝等の設備の名称を記載すること

「構造」の欄には、設備の材質を記載するとともに、検知設備を有する場合にはその旨記載すること

「主要寸法」の欄については、設備のうち、主なものについて寸法を記載すること

「配置」の欄については、建物の名称・位置等を記載するとともに、地下に設置されている場合にはその旨を明記すること。

有害物質を含む水が流れない場合には、構造等に関する基準が適用されないので、その他参考となるべき事項の欄にその旨記載すること。

別紙14

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の使用の方法

| 工場又は事業場における施設番号 | ○○棟 １ | ○○棟 ２ |
| --- | --- | --- |
| 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | 有害物質貯蔵指定施設 | 有害物質貯蔵指定施設 |
| 設置場所 | 化学工場の屋外から化学工場の１階 | めっき工場の屋外に設置 |
| 操業の系統 | ○○反応施設にベンゼンを供給 （資料６ 操業の系統図） | 廃液の貯蔵 （資料６ 操業の系統図） |
| 使用時間間隔 | １週間に１回 | １日に１回 |
| １日当たりの使用時間 | １時間／回 | ５分／回 |
| 使用の季節的変動 | なし | なし |
| 原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び１日当たりの使用量（有害物質使用特定施設の場合に限る。） |  |  |
| 貯蔵する有害物質の種類（有害物質貯蔵指定施設の場合に限る。） | ベンゼン（○～○％） （資料９ 成分表等） | シアンを含む廃液（含有率○～○％） （資料９ 成分表等） |
| その他参考となるべき事項 | 使用全薬品のMSDS、SDSのコピーを別途添付する | 廃液は月○回の頻度で、産廃として処理を委託している。 |

備考　有害物質貯蔵指定施設の場合には、使用時間間隔の欄及び１日当たりの使用時間の欄には、それぞれ当該施設への有害物質を含む水の供給時における当該施設の使用時間間隔及び使用時間を記載すること。

届出とは別途添付すること

・管理要領（有害物質漏洩時の緊急措置）

・点検簿（有害物質使用場所床面、有害物質の通る排管について）

別紙15（新規）

用水及び排水の系統（搬入及び搬出の系統）

| 施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統（有害物質使用特定施設の場合に限る。）又は貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統（有害物質貯蔵指定施設の場合に限る。） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途別用水使用量 | 用途 | 使用水 | 用水使用量(㎥／日) |

備考　有害物質貯蔵指定施設の場合には、用途別用水使用量の欄には記載しないこと。

今回届出に係る特定施設を含む事業場内の全ての特定施設について記載

特定施設一覧表

| 施行令別表第１の番号 | 特定施設の名称 | 今回届出後の台数 |
| --- | --- | --- |
| 65 | 酸又はアルカリによる表面処理施設 | ２台 |
| 66 | 電気めっき施設 | １台 |

添付資料等一覧

| 添付 | 資料番号 | 資料の名称 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ○ | 資料１ | 工場案内図 | 当該事業所までの案内図（位置図、住宅地図等） 事業場の各排水口から流入する一級河川までの経路も記載 縮尺5万分の1で排水口位置及び汚水排出経路を記載したものが望ましい |
| ○ | 資料２ | 特定施設等・汚水等の処理施設及びこれらに関連する主要施設の配置図 | 事業場における主要特定施設の設置場所を明示。汚水等の処理施設等も記載 |
| ○ | 資料３ | 有害物質使用特定施設等に係る設備配置図 | 建物の名称・位置等を記載するとともに、地下に設置されている場合にはその旨を記載 |
| ○ | 資料４ | 特定施設等の構造図・仕様書・カタログ類 | 構造図・仕様書・カタログ類等 |
| ○ | 資料５ | 有害物質使用特定施設等に係る設備の構造図・仕様書・カタログ類 | 施設底面、配管、排水溝等の構造図・仕様書・カタログ類 |
| ○ | 資料６ | 特定施設等を含む操業の系統 | 原材料（資材）の工場受入から、製品として搬出されるまでの全ての系統をフロー図として作成する フロー図の中で、特定施設の箇所を明示 各段階で、給排水・廃液の発生があれば記入 |
| ○ | 資料７ | 用水及び排水の系統図 | 用水及び排水の収支を記載。 |
|  | 資料８ | 有害物質の搬入搬出系統図 | 有害物質貯蔵指定施設がある場合に添付 |
| ○ | 資料９ | 使用する原材料等の成分表・ＭＳＤＳ等 | 使用している薬品や原材料等の成分や性質の分かるもの |
| ○ | 資料10 | 汚水等の処理施設の構造図・仕様書・カタログ類 | 事業場における処理施設の設置場所を明示 排水処理施設の構造図（平面図、立面図等）を添付 |
| ○ | 資料11 | 汚水等の処理の系統 | 処理施設の処理の系統図。 |
| ○ | 資料12 | 汚水等の処理施設の設計計算書 | 処理施設の能力等を根拠付ける設計計算書（仕様書等） |