排水設備等工事計画確認申請書等チェックシート

| 計画確認申請書・完成届（共通） |  | 指定店 | 窓口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 規定の様式の書類を使用しているか |  | □ | □ |
| 申請者・責任技術者のふりがなは記入されているか |  | □ | □ |
| 所定の項目にチェック（“☑”）が入っているか |  | □ | □ |
| 計画確認申請書 |  |  |  |
| 自家水の使用はあるか |  | □ | □ |
| 所有者の承諾を適切に記入しているか |  | □ | □ |
| （農業集落排水事業の場合）申請者と加入者名義は一致しているか |  | □ | □ |
| 完成届 |  |  |  |
| 計画確認番号は記入されているか |  | □ | □ |
| （浄化槽切替の場合）「浄化槽使用廃止届」が提出されたか |  | □ | □ |
| 開始届 |  |  |  |
| 公共下水道・農業集落排水事業で該当する様式を使用しているか |  | □ | □ |
| 案内図 |  |  |  |
| 施工場所周辺の目印となる建物・交差点名等が表示されているか |  | □ | □ |
| 施工場所が赤塗りされているか |  | □ | □ |
| 平面図について（凡例・記入例を見てください） |  |  |  |
| 建物 | 建物の間取りを記入しているか。 | □ | □ |
|  | （集合住宅の場合）部屋番号は記入しているか | □ | □ |
| 数値 | 勾配・深さ・距離の計算値は正しいか | □ | □ |
|  | 基準高を50ｍとし、地盤高は実測し記入しているか | □ | □ |
|  | ます間距離は、ますの中心から中心の距離が0.1ｍ単位で記入されているか | □ | □ |
|  | ます間の勾配は、0.1/100単位で記入されているか | □ | □ |
|  | ますの深さは四捨五入し10ｍｍ単位で記入されているか 例355→360 | □ | □ |
|  | 配管の最小土被りは２０ｃｍ以上取ってあるか | □ | □ |
|  | ドロップますの深さは上下流二段書きで、凡例のとおり記入しているか | □ | □ |
|  | トイレの排水は段差ますで受け、深さは上下流二段書きしているか | □ | □ |
|  | 外流しのトラップますは出口・ます深で二段書きしているか | □ | □ |
| 各種記号 | 公共下水道本管を図示し、“公共下水道（汚水管）”と記入しているか | □ | □ |
|  | 取付管は黒線矢印で記入されているか | □ | □ |
|  | 既設ます及び既設管を使う場合は赤点線になっているか | □ | □ |
|  | トイレは凡例のとおり赤で記入し、型式番号も赤で記入しているか | □ | □ |
|  | 官民境界線・隣地境界は凡例のとおり記入しているか | □ | □ |
|  | 外流しは「外流し」と表示し、トラップますは凡例のとおり記入しているか | □ | □ |
|  | （浄化槽切替の場合）浄化槽の記号は凡例のとおり記入しているか | □ | □ |
| ます径 | 取付ますはφ200以上になっているか | □ | □ |
|  | 外流しのトラップますは口径φ300以上になっているか | □ | □ |