伊勢崎市上下水道局開発配水管帰属等受入基準
（趣旨）
第１条　この基準は、水道事業の給水区域内において開発行為等を行う者（以下「事業者」という。）が開発行為等に伴い布設する配水管及び消火栓等（以下「開発配水管」という。）の帰属及び寄附（以下「帰属等」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。
（申請等）
第２条　事業者は、開発配水管の工事を施工しようとするときは、あらかじめ、開発配水管帰属等申請書（様式第１号）を上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」という。）に提出しなければならない。
２　管理者は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、開発配水管帰属等申請結果通知書（様式第２号）により事業者に通知するものとする。
（布設場所）
第３条　開発配水管の布設場所は、次の各号のいずれかに該当する場所とする。
⑴　市道及び国県道（区画整理事業区域内の道路を含む。）
⑵　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）による開発許可を受け、これにより設置された道路
⑶　付替えに伴い新設された道路
⑷　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定により指定を受けた道路（道路位置指定道路）
⑸　前各号に掲げるもののほか、管理者が特別に認めた場所
（事業者）
第４条　開発配水管の工事は、伊勢崎市上下水道局指定給水装置工事事業者（以下「指定給水装置工事事業者」という。）であって、伊勢崎市入札参加資格者でなければ施工してはならない。
（施工基準）
第５条　開発配水管の工事は、次に掲げる条例、企業管理規程、基準等に定める事項を遵守して施工するものとする。
⑴　伊勢崎市給水条例（平成１７年伊勢崎市条例第１９４号）
⑵　伊勢崎市給水条例施行規程（平成１７年伊勢崎市企業管理規程第１０号）
⑶　水道工事標準仕様書（公益社団法人日本水道協会）
⑷　群馬県建設工事必携（最新版）
⑸　管理者が別に定める次に掲げるもの
ア　伊勢崎市上下水道局給水装置工事設計施工基準
イ　開発配水管布設工事の留意事項
（検査）
第６条　事業者は、開発配水管の工事が完了したときは、速やかに当該工事に係る工事写真、出来形管理表、水圧検査報告書、竣工図（台帳）その他管理者が必要と認めるものを提出して、管理者の検査を受けなければならない。この場合において、検査の結果、手直しを求められたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
（開発配水管の受入）
第７条　前条に規定する検査の結果、合格したときは、速やかに開発配水管引継書（様式第３号）を管理者に提出するものとし、受入後の管理については、配水管と同様の取扱いとする。
（担保）
第８条　管理者は、帰属後２年以内に開発配水管にがあると認められたときは、事業者に対して、そのの修繕及び補修を請求することができる。
（その他）
第９条　この基準に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附　則
この要綱は、平成１８年７月１日から施行する。
附　則
この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。
附　則
この基準は、平成２４年１１月１日から施行する。
附　則
この基準は、平成２６年７月１日から施行する。
附　則
この基準は、令和２年４月１日から施行する。
附　則
この基準は、令和３年１０月１日から施行する。
附　則
この基準は、令和７年４月１日から施行する。