液化石油ガス設備工事届（続紙）

|  | 容器(貯蔵能力1,000kg以上3,000kg未満) 表 |
| --- | --- |

1　届出の内容

| 液化石油ガス設備工事 | 新設・変更 |
| --- | --- |

2　液化石油ガス販売事業者(予定)

3　工事従事者(設備工事に従事した者全員を記入すること。)

| 氏名 | 免状交付地 | 設備士免状No | 直近の講習受講年月日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 都道府県 |  | 年 月 日 |

4　供給設備

| 項目 | 対応事項 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) 保安距離の確保できない場合の障壁 第一種保安物件 16.97m 第二種保安物件 11.31m | 高さ | 壁厚 | 構造 |
| (2) 火気施設との距離 | ・ 水平距離( ｍ) ・ 対象物件(ボイラー、焼却炉、燃焼器具、電気設備、その他 ) ・ 5ｍ未満の場合の措置 ( ) |  |  |
| (3) 容器の腐食防止措置 | ア 床は水平で排水が良い。(コンクリート打ち等) イ その他 ( ) |  |  |
| (4) 容器を転落、転倒等による損傷防止措置 | ア チェーン イ その他 ( ) |  |  |
| (5) 滞留防止措置 | ・ 容器置場の面積 ㎡ ・ 換気口面積(合計) ㎡ ＊二方向以上に分散し、床面に接していること。 |  |  |
| (6) 屋根又は遮へい板 | ア 屋根 (不燃性又は難燃性 軽量) イ 遮へい板( 〃 ) |  |  |
| (7) 消火設備 | ア 消火器 イ その他 ( ) |  |  |

|  | 容器(貯蔵能力1,000kg以上3,000kg未満) 裏 |
| --- | --- |

| (8) 強制気化装置 | ア あり イ なし ＊アの場合型式認定合格証を添付すること。 |
| --- | --- |

5　ガス漏れ警報器設置状況

| 設置年月日 | メーカー・型式・機種名等 | 設置個数 |
| --- | --- | --- |

6　施工後の表示(掲示したものと同様に記入すること。)

| 工事事業者の氏名又は名称 | 連絡先 | 施工年月日又は工事番号 |
| --- | --- | --- |

7　配管の状況

| (1) 配管がすべて露出 (2) すべて埋設又は一部埋設 | (2)の場合埋設管腐食防止装置 |
| --- | --- |

8　添付書類

(1)　案内図(施設又は建築物の位置を示す図)

(2)　供給設備付近の配置図(施設等の内における貯蔵場所を示す見取図)及び障壁等の構造図

(火気距離、保安距離、火気施設距離等明記)

(3)　配管図(アイソメ図)

(4)　気密試験結果(自記圧力計記録)

| (5) 写真 供給設備 | (容器、容器置場付近、集合配管、埋設配管、消火設備、警戒標、屋根、さく、へい等) |
| --- | --- |

消費設備(ガス漏れ警報器)