## チラシ
イベント会場等におけるガソリン等使用時の留意事項
伊勢崎市消防本部・消防署
※ | ガソリンの特性
・ 引火点は－４０℃程度と低く、極めて引火しやすい。
・ 揮発性が高くその蒸気は空気より重いので滞留しやすく、着火しやすい雰囲気が広範囲にわたる。
・ 電気の不良導体であるため、発生した静電気が蓄積しやすい。
○ | ガソリン等は、貯蔵に適した容器で保管しましょう。 （ガソリンは金属製容器：携行缶）
○ | ガソリン等の保管は、火気や高温部から離れた、直射日光の当たらない通気性の良い場所に保管するとともに、常に整理・清掃を行い、可燃性物品等を置かないようにしましょう。
○ | 金属製容器（携行缶）は、ガソリン等の漏れ・溢れが生じないよう注意し、使用する前に必ず減圧用ネジを緩めて内圧を下げてから使用しましょう。
○ | 発電機等への給油は、必ずエンジンを停止してから給油しましょう。
○ | プロパンガスボンベは、直射日光の当たらない通気性の良い場所に転倒しないよう設置しましょう。
○ | プロパンガスボンベに接続されたゴムホース等は、器具との接続部分をホースバンド等で締付けるとともに、適正な長さで取り付け、ひび割れ等の劣化がないか点検しましょう。
○ | カセットコンロの使用時は、カセットボンベ容器カバーを覆うような大きな調理器具を使用していないか。また、カセットコンロを２台以上並べて使用していないかを確認しましょう。
○ | 消火器等、消火用具を適切に設置しましょう。
〇 | ガソリンを４０リットル以上保管する場合は、消防署への届出等が必要となります。
〇 |  | ×
ガソリンの貯蔵に適した容器の例 （金属製容器であることが必要） |  | ガソリンの貯蔵に適さない容器の例 （樹脂製容器は火災の危険性が高い）
イベント会場等におけるガソリン等使用時のチェックポイント
伊勢崎市消防本部・消防署
№ | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チェック欄
1 | 火気器具とダンボールや油等の可燃物とは、安全な距離を確保し、不燃性の台等の上で使用する。
2 | ガソリン等の保管は、貯蔵に適した容器を使用する。 （ガソリンは金属製容器：携行缶）
3 | 金属製容器（携行缶）は、燃料の漏れ、溢れが生じないよう、減圧用ネジを緩めて内圧を下げてから使用する。
4 | ガソリン容器等は、火気や高温部から離れた、直射日光の当たらない通気性の良い場所に保管する。
5 | 発電機等エンジン稼働中の給油はしない。
6 | 保管場所は、常に整理・清掃を行い、可燃性物品等を置かない。
7 | ガソリンやプロパンガス等の可燃性のガスが滞留するおそれのない場所で使用する。
8 | プロパンガスボンベは、直射日光の当たらない通気性の良い場所に、転倒しないよう設置する。
9 | プロパンガスボンベに接続されたゴムホース等は、器具との接続部分をホースバンド等で漏れのないよう締付けるとともに、適正な長さで取り付け、ひび割れ等の劣化がないか点検する。
10 | カセットコンロのボンベ容器カバーを覆うような大きな調理器具は使用しない。
11 | カセットコンロを２台以上並べて使用しない。
12 | 消火器等、消火用具を適切に設置する。
13 | 火気器具使用中は、その場から離れない。
使用開始する前に必ずチェックし
使い終わるまで確実に守りましょう。し